## Feuil1
Calculette de conversion des unités énergétiques
| Dernière mie à jour : | 2019-09-01 | i) actualisation des facteurs d'émissions prenant en compte l'amont et la combustion des combustibles, ii) ajout d'une note explicative: les quantités volumiques sont à renseigner dans les conditions normales de température et de pression
Cet outil de conversion permet de : - Passer d'une unité énergétique à une autre : Tableau "1) Coefficients de conversion des principales unités énergétiques" - Passer d'une unité physique à une unité énergétique (et vice versa) pour les principaux produits énergétiques : Tableau "2) Coefficients de conversion par produit énergétique (quantité)" - Convertir un prix de l'énergie défini dans une unité donnée à une autre unité : Tableau "3) Coefficients de conversion par produit énergétique (Prix)"
| Code couleur : |  | = Case à renseigner par l'utilisateur
Calculettes de conversion des unités énergétiques
1) Coefficients de conversion des principales unités énergétiques
|  | Valeur de départ | Choix de l'unité de départ | Valeur d'arrivée | Choix de l'unité d'arrivée
|  | 1 | MMBTU | 0.29307 | MWh
Exemple : convertir des MWh en tep PCI…
|  | 2) Coefficients de conversion par produit énergétique (quantité) | [6 empty] | 3) Coefficients de conversion par produit énergétique (prix)
|  | Valeur de départ | Unité(1) | Valeur d'arrivée | Unité |  |  |  | Valeur à convertir | Unité | Valeur convertie | Unité
| Gaz naturel | 1000 | Nm3 | 10.48 | MWh PCI |  |  | Gaz naturel | 50 | €/MWh PCS | 727.705 | €/tonne
| Fioul lourd | 1 | tonne | 11.111 | MWh PCI |  |  | Fioul lourd | 500 | €/tonne | 45.0005 | €/MWh PCI
| Fioul domestique | 1 | m3 | 9.9156 | MWh PCI |  |  | Fioul domestique | 800 | €/m3 | 80.6809 | €/MWh PCI
| GPL | 1 | m3 | 7.2579 | MWh PCI |  |  | GPL | 1500 | €/tonne | 117.3893 | €/MWh PCI
| Essence | 1 | m3 | 9.0932 | MWh PCI |  |  | Essence | 1600 | €/m3 | 175.9563 | €/MWh PCI
| Charbon | 1 | tonne | 7.222 | MWh PCI |  |  | Charbon | 150 | €/tonne | 20.7699 | €/MWh PCI
|  | Exemple : convertir 45 Nm3 de gaz en MWh PCI… | [6 empty] | Exemple : convertir 500€/tonne de fioul en €/MWh PCI…
(1) Les quantités volumiques sont à renseigner dans les conditions normales de température et de pression
MMBTU: million de BTU
Annexes
Données sources
|  | PCS / PCI | Valeur |  |  | Facteurs d'émission kgCO2e/MWh PCI
| Gaz naturel | 1.111 | 0.01048 | MWh PCI / Nm3 |  | 241.3586
| Fioul lourd | 1.065 | 11.111 | MWh PCI / tonne |  | 328.4609
| Fioul domestique | 1.075 | 9.9156 | MWh PCI / m3 |  | 329.9226
| GPL | 1.087 | 7.2579 | MWh PCI / m3 |  | 270.6793
| Essence | 1.08 | 9.0932 | MWh PCI / m3 |  | 319.0026
| Charbon | 1.052 | 7.222 | MWh PCI / tonne |  | 375.7524
Coefficients de l'annexe de la directive Efficacité Energétique
| Produit énergétique | unité | kJ(PCI) |  | kgep (PCI) |  |  | kWh (PCI)
Charbons / Tourbes
| Coke | 1 kg | 28500 |  | 0.676 |  |  | 7.917
| Charbon maigre | 1 kg | 17 200 - 30 700 |  | 0,411 - 0,733 |  |  | 4,778 - 8,528
| Briquettes de lignite | 1 kg | 20000 |  | 0.478 |  |  | 5.556
| Lignite noire | 1 kg | 10 500 - 21 000 |  | 0,251 - 0,502 |  |  | 2,917 - 5,833
| Lignite | 1 kg | 5 600 - 10 500 |  | 0,134 - 0,251 |  |  | 1,556 - 2,917
| Schiste bitumineux | 1 kg | 8 000 - 9 000 |  | 0,191 - 0,215 |  |  | 2,222 - 2,500
| Tourbe | 1 kg | 7 800 - 13 800 |  | 0,186 - 0,330 |  |  | 2,167 - 3,833
| Briquette de tourbe | 1 kg | 16 000 - 16 800 |  | 0,382 - 0,401 |  |  | 4,444 - 4,667
Produits pétroliers
| Fioul lourd | 1 kg | 40000 |  | 0.955 |  |  | 11.111
| Fioul domestique | 1 kg | 42300 |  | 1.01 |  |  | 11.75
| Carburant (essence) | 1 kg | 44000 |  | 1.051 |  |  | 12.222
| Huile de paraffine | 1 kg | 40000 |  | 0.955 |  |  | 11.111
| Gaz de pétrole liquéfié | 1 kg | 46000 |  | 1.099 |  |  | 12.778
Gaz naturel / Autres
| Gaz naturel | 1 kg | 47200 |  | 1.126 |  |  | 13.1
| Gaz naturel liquéfié | 1 kg | 45190 |  | 1.079 |  |  | 12.553
| Bois (25% d'humidité) | 1 kg | 13800 |  | 0.33 |  |  | 3.833
| Granulé de bois (pellets)/briques de bois | 1 kg | 16800 |  | 0.401 |  |  | 4.667
| Déchets | 1 kg | 7 400 - 10 700 |  | 0,177 - 0,256 |  |  | 2,056 - 2,972
| Chaleur dérivée | 1 kJ | 1000 |  | 0.024 |  |  | 0.278
| Energie électrique | 1 kWh | 3600 |  | 0.086 |  |  | 1
Coefficients INSEE (EACEI)
| Produit énergétique | unité | tep | MWh
Principaux produits énergétiques
| Houille - agglomérés | 1 tonne | 0.619 | 7.199
| Lignite charbon pauvre | 1 tonne | 0.405 | 4.7102
| Coke | 1 tonne | 0.667 | 7.7572
| Coke de pétrole | 1 tonne | 0.762 | 8.8621
| Gaz de réseau (naturel et autres) | 1 tonne | 0.077
| Butane propane | 1 tonne | 1.095 | 12.7348
| Fioul lourd | 1 tonne | 0.952 | 11.0718
| Fioul domestique | 1 tonne | 0.847 | 9.8506
| Vapeur | 1 tonne | 0.072 | 0.83736
| Électricité | 1 tonne | 0.086
| Charbon de bois | 1 tonne | 0.808 | 9.397
| Boues d’épuration - Boues industrielles | 1 tonne | 0.219 | 2.547
| Boues urbaines fraîches | 1 tonne | 0.321 | 3.7332
| Boues urbaines digérées | 1 tonne | 0.225 | 2.6168
| Farines animales | 1 tonne | 0.431 | 5.0125
| Graisses animales | 1 tonne | 0.86 | 10.0018
Huiles végétales
| Arachide | 1 tonne | 0.916 | 10.6531
| Colza | 1 tonne | 0.881 | 10.246
| Palme | 1 tonne | 0.911 | 10.5949
| Soja | 1 tonne | 0.906 | 10.5368
| Tournesol | 1 tonne | 0.886 | 10.3042
| Ester | 1 tonne | 0.9 | 10.467
| Biogaz | 1 tonne | 0.856 | 9.9553
| Ethanol | 1 tonne | 0.64 | 7.4432
Déchets végétaux
| Paille | 1 tonne | 0.335 | 3.8961
| Bagasse | 1 tonne | 0.185 | 2.1516
| Marc de pomme ou de raisin (à 8% d’eau) | 1 tonne | 0.43 | 5.0009
| Pulpes de raisin (à 0% d’eau) | 1 tonne | 0.43 | 5.0009
| Pépins de raisin (à 0% d’eau) | 1 tonne | 0.482 | 5.6057
| Marc de café (à 55% d’eau) | 1 tonne | 0.215 | 2.5005
| Déchets de tomate (à 0% d’eau) | 1 tonne | 0.499 | 5.8034
| Noyaux de pruneaux | 1 tonne | 0.284 | 3.3029
| Autres déchets végétaux (à 0% d’eau) | 1 tonne | 0.43 | 5.0009
Combustibles spéciaux non renouvelables
| Papier ordinaire | 1 tonne | 0.387 | 4.5008
| Déchets de papier pâteux, déchets secs industriels de papier | 1 tonne | 0.319 | 3.71
| Pneus usés | 1 tonne | 0.671 | 7.8037
| Déchets industriels de caoutchouc | 1 tonne | 0.714 | 8.3038
| Déchets de textiles | 1 tonne | 0.421 | 4.8962
| Déchets de cuir | 1 tonne | 0.421 | 4.8962
| Déchets de PVC | 1 tonne | 0.482 | 5.6057
| Goudrons - Brais de houille | 1 tonne | 0.905 | 10.5252
| Soufre | 1 tonne | 0.215 | 2.5005
| Tourbe (à 30% d’eau) | 1 tonne | 0.327 | 3.803
| Huile de récupération | 1 tonne | 0.645 | 7.5014
| Huile usée | 1 tonne | 1.049 | 12.1999
| Déchets de peinture ou vernis | 1 tonne | 0.447 | 5.1986
| Solvants | 1 tonne | 0.61 | 7.0943
| Acétone, benzène, méthanol | 1 tonne | 0.688 | 8.0014
| Tétrène | 1 tonne | 0.8 | 9.304
| Ordures ménagères | 1 tonne | 0.185 | 2.1516
Enquête INSEE
http://www.insee.fr/sessi/enquetes/eacei/eacei_methodo.htm
Données sources de la calculette :
|  | Unité |  | Valeur | Sources
|  | GJ/tep PCI |  | 41.868 | Donnée conventionnelle parfois arrondi à 42 GJ
|  | GJ/MWh PCI |  | 3.6
|  | GJ/MBTU |  | 1.0551
|  | GJ/kCal |  | 4.184e-06
| Gaz nat | MWh PCI/MWh PCS |  | 0.90009 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
|  | MWh PCI/Nm3 |  | 0.01048 | Basé sur une masse volumique normale de 0,8 kg/Nm3
|  | kg CO2e/tep |  | 2807 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
|  | MWh PCI / tonne |  | 13.1 | Directive Européenne Efficacité Energétique 2012/27/UE, du 25 octobre 2012
|  | MWh/MBTU |  | 0.29307
| Fioul Lourd | MWh PCI/tonne |  | 11.111 | Directive Européenne Efficacité Energétique 2012/27/UE, du 25 octobre 2012
|  | MWh PCI/MWh PCS |  | 0.93897 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
|  | kg CO2e/tep |  | 3820 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
| Fioul domestique | m3/tonne |  | 1.185 | ADEME Documentation Base Carbone + Arrêté du 15 septembre 2006
|  | MWh PCI/tonne |  | 11.75 | Directive Européenne Efficacité Energétique 2012/27/UE, du 25 octobre 2012
|  | MWh PCI/MWh PCS |  | 0.93023 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
|  | kg CO2e/tep |  | 3837 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
| GPL | tonne/m3 |  | 0.568 | CFBP 50% butane 50% Propane (http://www.cfbp.fr/proprietes-des-gpl/caracteristiques-generales-et-physico-chimiques-n305)
|  | MWh PCI/tonne |  | 12.778 | Directive Européenne Efficacité Energétique 2012/27/UE, du 25 octobre 2012
|  | MWh PCI/MWh PCS |  | 0.91996 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
|  | kg CO2e/tep |  | 3148 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2015
| Essence | tonne/m3 |  | 0.744 | Arrêté du 1er décembre 2011 relatif aux contenus énergétiques…
|  | MWh PCI/tonne |  | 12.222 | Directive Européenne Efficacité Energétique 2012/27/UE, du 25 octobre 2012
|  | MWh PCS/MWh PCI |  | 1.08 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
|  | kg CO2e/tep |  | 3710 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2015
| Charbon | MWh PCI/ tonne |  | 7.222 | Arrêté du 15 septembre 2006 - calculs basés sur la houille
|  | MWh PCS/MWh PCI |  | 1.052 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2014
|  | kg CO2e/tep |  | 4370 | ADEME Documentation Base Carbone version 11, du 18 novembre 2015
|  |  | données brutes | inverse | calcul
Gaz nat
|  | 1 équivaut à: | MWh PCS | MWh PCI | Nm3 | tep PCI | kg CO2e | tonne | MMBTU
|  | MWh PCS | 1 | 0.90009 | 85.8865 | 0.077394 | 217.2444 | 0.068709 | 3.4121 |  | MWh PCS | 0 |  | €/MWh PCS | 0
|  | MWh PCI | 1.111 | 1 | 95.4198 | 0.085985 | 241.3586 | 0.076336 | 3.7909 |  | MWh PCI | 1 |  | €/MWh PCI | 1
|  | m3 | 0.011643 | 0.01048 | 1 | 0.00090112 | 2.5294 | 0.0008 | 0.039729 |  | Nm3 | 2 |  | €/m3 | 2
|  | tep PCI | 12.9209 | 11.63 | 1109.7328 | 1 | 2807 | 0.88779 | 44.0881 |  | tep PCI | 3 |  | €/tonne | 5
|  | kg CO2e | 0.0046031 | 0.0041432 | 0.39534 | 0.00035625 | 1 | 0.00031628 | 0.015706 |  | kg CO2e | 4 |  | €/MMBTU | 6
|  | tonne | 14.5541 | 13.1 | 1250 | 1.1264 | 3161.7971 | 1 | 49.6607 |  | tonne | 5
|  | MMBTU | 0.29307 | 0.26379 | 25.1708 | 0.022682 | 63.668 | 0.020137 | 1 |  | MMBTU | 6
|  | Choix | 2 | 1
|  |  | 0 | 5
Fioul Lourd
|  | 1 équivaut à: | tonne | MWh PCI | MWh PCS | tep PCI | kg CO2e
|  | tonne | 1 | 11.111 | 11.8332 | 0.95537 | 3649.5288 |  | tonne | 0 |  | €/tonne | 0
|  | MWh PCI | 0.090001 | 1 | 1.065 | 0.085985 | 328.4609 |  | MWh PCI | 1 |  | €/MWh PCI | 1
|  | MWh PCS | 0.084508 | 0.93897 | 1 | 0.93897 | 3586.8545 |  | MWh PCS | 2 |  | €/MWh PCS | 2
|  | tep PCI | 1.0467 | 11.63 | 1.065 | 1 | 3820 |  | tep PCI | 3
|  | kg CO2e | 0.00027401 | 0.0030445 | 0.0002788 | 0.00026178 | 1 |  | kg CO2e | 4
|  | Choix | 0 | 1
|  |  | 0 | 1
Fioul domestique
|  | 1 équivaut à: | tonne | m3 | MWh PCI | MWh PCS | tep PCI | kg CO2e
|  | tonne | 1 | 1.185 | 11.75 | 12.6312 | 1.0103 | 3876.5907 | tonne | 0 |  | €/tonne | 0
|  | m3 | 0.84388 | 1 | 9.9156 | 10.6593 | 0.85259 | 3271.3846 | m3 | 1 |  | €/m3 | 1
|  | MWh PCI | 0.085106 | 0.10085 | 1 | 1.075 | 0.085985 | 329.9226 | MWh PCI | 2 |  | €/MWh PCI | 2
|  | MWh PCS | 0.079169 | 0.093815 | 0.93023 | 1 | 0.079986 | 306.9048 | MWh PCS | 3 |  | €/MWh PCS | 3
|  | tep PCI | 0.98979 | 1.1729 | 11.63 | 12.5023 | 1 | 3837 | tep PCI | 4
|  | kg CO2e | 0.00025796 | 0.00030568 | 0.003031 | 0.0032583 | 0.00026062 | 1 | kg CO2e | 5
|  | Choix | 1 | 2
|  |  | 1 | 2
GPL
|  | 1 équivaut à: | tonne | m3 | MWh PCI | MWh PCS | tep PCI | kg CO2e
|  | tonne | 1 | 1.7606 | 12.778 | 13.8897 | 1.0987 | 3458.7398 | tonne | 0 |  | €/tonne | 0
|  | m3 | 0.568 | 1 | 7.2579 | 7.8893 | 0.62407 | 1964.5642 | m3 | 1 |  | €/m3 | 1
|  | MWh PCI | 0.07826 | 0.13778 | 1 | 1.087 | 0.085985 | 270.6793 | MWh PCI | 2 |  | €/MWh PCI | 2
|  | MWh PCS | 0.071996 | 0.12675 | 0.91996 | 1 | 0.079103 | 249.015 | MWh PCS | 3 |  | €/MWh PCS | 3
|  | tep PCI | 0.91016 | 1.6024 | 11.63 | 12.6418 | 1 | 3148 | tep PCI | 4
|  | kg CO2e | 0.00028912 | 0.00050902 | 0.0036944 | 0.0040158 | 0.00031766 | 1 | kg CO2e | 5
|  | Choix | 1 | 2
|  |  | 0 | 2
Essence
|  | 1 équivaut à: | tonne | m3 | MWh PCI | MWh PCS | tep PCI | kg CO2e
|  | tonne | 1 | 1.3441 | 12.222 | 13.1998 | 1.0509 | 3898.8495 | tonne | 0 |  | €/tonne | 0
|  | m3 | 0.744 | 1 | 9.0932 | 9.8206 | 0.78187 | 2900.744 | m3 | 1 |  | €/m3 | 1
|  | MWh PCI | 0.08182 | 0.10997 | 1 | 1.08 | 0.085985 | 319.0026 | MWh PCI | 2 |  | €/MWh PCI | 2
|  | MWh PCS | 0.075759 | 0.10183 | 0.92593 | 1 | 0.079615 | 295.3728 | MWh PCS | 3 |  | €/MWh PCS | 3
|  | tep PCI | 0.95156 | 1.279 | 11.63 | 12.5604 | 1 | 3710 | tep PCI | 4
|  | kg CO2e | 0.00025649 | 0.00034474 | 0.0031348 | 0.0033856 | 0.00026954 | 1 | kg CO2e | 5
|  | Choix | 1 | 2
|  |  | 1 | 2
Charbon
|  | 1 équivaut à: | tonne | MWh PCI | MWh PCS | tep PCI | kg CO2e
|  | tonne | 1 | 7.222 | 7.5975 | 0.62098 | 2713.6836 |  | tonne | 0 |  | €/tonne | 0
|  | MWh PCI | 0.13847 | 1 | 1.052 | 0.085985 | 375.7524 |  | MWh PCI | 1 |  | €/MWh PCI | 1
|  | MWh PCS | 0.13162 | 0.95057 | 1 | 0.081734 | 357.1791 |  | MWh PCS | 2 |  | €/MWh PCS | 2
|  | tep PCI | 1.6104 | 11.63 | 12.2348 | 1 | 4370 |  | tep PCI | 3
|  | kg CO2e | 0.0003685 | 0.0026613 | 0.0027997 | 0.00022883 | 1 |  | kg CO2e | 4
|  | Choix | 0 | 1
|  |  | 0 | 1
| 1 équivaut à: | tep | MWh | MMBTU | kCal | GJ
| tep | 1 | 11.63 | 39.6832 | 10006692.1606 | 41.868 | tep | 0
| MWh | 0.085985 | 1 | 3.4121 | 860420.6501 | 3.6 | MWh | 1
| MMBTU | 0.0252 | 0.29307 | 1 | 252164.1969 | 1.0551 | MMBTU | 2
| kCal | 9.9933e-08 | 1.1622e-06 | 3.9657e-06 | 1 | 4.184e-06 | kCal | 3
| GJ | 0.023885 | 0.27778 | 0.94782 | 239005.7361 | 1 | GJ | 4
| Choix | 2 | 1